УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от __15.05.2025__№ __1147-па___

ПЕРЕЧЕНЬ

основных объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск по состоянию на 01.01.2025

| Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Единица измерения | ЗАТО Северск |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего по муниципальному образованию | в т.ч. объекты муниципальной собственности |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельные, всего: | шт. | 3 | 3 |
| установленная мощность, всего: | Гкал/час | 31,2 | 31,20 |
| в т.ч. на угле | шт. | 1 | 1 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 3,770 | 3,770 |
| в т.ч. на жидком топливе | шт. | 1 | 1 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 2,148 | 2,148 |
| в т.ч. на газе | шт. | 1 | 1 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 25,280 | 25,280 |
| в т.ч. на электроэнергии | шт. | 0 | 0 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 0 | 0 |
| в т.ч. на дровах | шт. | 0 | 0 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 0 | 0 |
| 2. Котлы, всего: | шт. | 25 | 6 |
| в т.ч. на угле | шт. | 12 | 3 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 1227,170 | 3,770 |
| в т.ч. на жидком топливе | шт. | 2 | 2 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 2,15 | 2,15 |
| в т.ч. на газе | шт. | 11 | 3 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 1101,990 | 25,280 |
| в т.ч. на электроэнергии | шт. | 0 | 0 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 0 | 0 |
| в т.ч. на дровах | шт. | 0 | 0 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 0 | 0 |
| 3. Центральные тепловые пункты | шт. | 18 | 18 |
| 4. Тепловые сети в 2-трубном исполнении | км | 244,453 | 234,223 |
| 5. Трансформаторные подстанции | шт. | 329 | 250 |
| 6. Электросети, всего: | км | 747,48 | 643,02 |
| в т.ч. ВЛЭП-0,4 Кв | км | 86,85 | 61,84 |
| в т.ч. ВЛЭП-6,0 Кв | км | 22,50 | 6,02 |
| в т.ч. ВЛЭП-10 Кв | км | 34,34 | 31,24 |
| в т.ч. КЛЭП-0,4 Кв | км | 375,87 | 344,16 |
| в т.ч. КЛЭП-6,0 Кв | км | 21,17 | 17,74 |
| в т.ч. КЛЭП-10 Кв | км | 206,76 | 182,04 |
| 7. Водопроводные очистные сооружения, всего: (пообъектно) | шт. | 4 | 4 |
| производительность | м3/сут. | 47832,00 | 47832,00 |
| г.Северск | шт. | 1 | 1 |
| производительность | м3/сут. | 20 000 | 20 000 |
| г.Северск | шт. | 1 | 1 |
| производительность | м3/сут. | 24 560 | 24 560 |
| пос.Самусь | шт. | 1 | 1 |
| производительность | м3/сут. | 3 200 | 3 200 |
| д.Кижирово | шт. | 1 | 1 |
| производительность | м3/сут. | 72 | 72 |
| 8. Водозаборные скважины | шт. | 70 | 70 |
| производительность | м3/сут. | 48060,00 | 48060,00 |
| 9. Водонапорные башни | шт. | 2 | 2 |
| 10. Водопроводные сети, всего: | км | 261,107 | 261,107 |
| в т.ч. стальных труб | км | 88,09 | 88,09 |
| в т.ч. чугунных труб | км | 140,94 | 140,94 |
| в т.ч. пластмассовых труб | км | 32,08 | 32,08 |
| 11. Канализационные очистные сооружения, всего: (пообъектно) | шт. | 2 | 2 |
| производительность | м3/сут. | 80 000,00 | 80 000,00 |
| г.Северск | шт. | 1 | 1 |
| производительность | м3/сут. | 78600 | 78600 |
| пос.Самусь | шт. | 1 | 1 |
| производительность | м3/сут. | 1400 | 1400 |
| 12. Канализационные сети | км | 171,97 | 171,97 |
| 13. КНС | шт. | 14 | 14 |
| 14. Жилищный фонд | шт. | 818 | 818 |
| общая площадь | тыс.м2 | 2701,88 | 2701,88 |
| в т.ч.: |  | 0 | 0 |
| муниципальный | шт. | 0 | 0 |
| общая площадь | тыс.м2 | 0 | 0 |
| частный | шт. | 0 | 0 |
| общая площадь | тыс.м2 | 0 | 0 |
| ведомственный | шт. | 0 | 0 |
| общая площадь | тыс.м2 | 0 | 0 |
| 15. Спецавтотранспорт | шт. | 66 | 66 |