УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от ___15.05.2025___№ __1147-па____

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск

к работе в осенне-зимний период 2025 и 2026 годов

| Населенный пункт, название объекта | Принадлежность | Характеристика объекта (с указанием мощности, производительности, протяженности) | Состав ремонтных работ | Наличие ПСД (указать № экспертного заключения) | Стоимость работ, тыс. руб. | Источники финансирования, в том числе |  |  |  |  |  | Дефицит финансовых средств, тыс. руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства предприятий | иные источники | всего, тыс. руб. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО ТС |  |  |  |  | 35 976,44 |  |  | 10 864,15 | 25 112,29 |  | 35 976,44 |  |  |
| г.Северск, магистральные внутриквартальные тепловые сети ЗАТО Северск | Концессионное соглашение № 68 от 30.12.2010 | Тепловые сети с параметрами теплоносителя 150-70 С (215,817 км) | Замена арматуры, трубопроводов, изоляции | Есть | 35 976,44 |  |  | 10 864,15 | 25 112,29 |  | 35 976,44 |  | Ноябрь |
| МКП «СВК» |  |  |  |  | 7655,31 |  |  |  | 1085,59 |  | 7655,31 |  |  |
| пос.Самусь, центральная отопительная котельная № 1 по ул.Набережной, 7 | Муниципальная собственность | ЦОК на газообразном топливе мощностью 25,28 Гкал/час | Ремонт узла управления сетевыми насосами | Нет | 237,53 |  |  |  | 237,53 |  | 237,53 |  | Август |
|  |  |  | Замена арматуры в ТК-8 | Нет | 77,71 |  |  |  | 77,71 |  | 77,71 |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт кровли здания котельной | Нет | 6569,72 |  | 5496,23 | 1073,49 |  |  | 6569,72 |  | Август |
|  |  | Теплосеть пос.Самусь протяженностью 16,094 км | Промывка водонагревателя пластинчатого в ЦТП-3 | Нет | 75,00 |  |  |  | 75,00 |  | 75,00 |  | Август |
|  |  |  | Замена запорной арматуры в тепловой камере № 8 | Нет | 160,216 |  |  |  | 160,22 |  | 160,22 |  | Август |
|  |  |  | Замена циркуляционного насоса в ЦТП-10 | Нет | 95,00 |  |  |  | 95,00 |  | 95,00 |  | Август |
|  |  |  | Замена водонагревателя в ЦТП-7 | Нет | 170,00 |  |  |  | 170,00 |  | 170,00 |  | Август |
|  |  |  | Ревизия запорной арматуры, гидравлическое испытание теплосети -16,094 км | Нет | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  | Август |
| пос.Самусь, котельная по ул.Камышка, 2а, стр.11 |  | Котельная на твердом топливе мощностью 3,77 Гкал/час | Чистка котлов КВр-1,63, КВр-1,86 и НР-18 и дымоходов от нагара, золы и шлака | Нет | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  | Август |
|  |  |  | Оборудование котла № 2 приборами КИПиА | Нет | 24,90 |  |  |  | 24,90 |  | 24,90 |  | Август |
|  |  | Теплосеть протяженностью 1,771 км | Ремонт участка тепловой сети от ТК-2 до ввода в дом по ул.Камыш-ка, 20 | Нет | 195,24 |  |  |  | 195,24 |  | 195,24 |  |  |
| ООО «Уют Орловка» |  |  |  |  | 330,00 |  |  |  | 330,00 |  | 330,00 |  |  |
| пос.Орловка, Орловская котельная | Муниципальная собственность | Теплообменное оборудование ПТО Ридан НН47 | Химическая промывка |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | Август |
|  |  | Котлы RIELLO RTQ 1020 | Химическая промывка |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  | Август |
|  |  | Тепловая сеть протяженностью 1189 м | Ремонт трубопровода, запорной арматуры, изоляции |  | 180,00 |  |  |  | 180,00 |  | 180,00 |  | Август |
| Итого по теплоэнергетическому хозяйству |  |  |  |  | 43 961,75 | 0,00 | 5 496,23 | 11 937,64 | 26 527,88 | 0,00 | 43 961,75 |  |  |
| 2. Электроэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Электросети» |  |  |  |  | 3 910,00 |  |  |  | 3 910,00 |  | 3 910,00 |  |  |
| г.Северск, пос.Самусь, ГПП, ТП, РП | Муниципальная собственность | Электрооборудование трансформаторных и распределительных подстанций - 61 шт. | Капитальный ремонт электрооборудования ТП, РП, ГПП | Есть | 1 450,00 |  |  |  | 1 450,00 |  | 1 450,00 |  | Август |
| г.Северск, пос.Самусь, КЛ-0,4-10 кВ | Муниципальная собственность | Кабельные линии 0,4-10 кВ протяженностью 12,0 км | Капитальный ремонт кабельных линий 0,4-10 кВ | Есть | 1 180,00 |  |  |  | 1 180,00 |  | 1 180,00 |  | Август |
| г.Северск, пос.Самусь, ВЛ-0,4-10 кВ | Муниципальная собственность | Воздушные линии 0,4-10 кВ протяженностью 18,656 км | Капитальный ремонт воздушных линий 04-10 кВ | Есть | 1 280,00 |  |  |  | 1 280,00 |  | 1 280,00 |  | Август |
| Итого по электроэнергетическому хозяйству |  |  |  |  | 3 910,00 |  |  |  | 3 960,00 |  | 3 960,00 |  |  |
| 3. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «СВК» |  |  |  |  | 1 219,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219,53 | 0,00 | 1 219,53 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Северск, водозабор № 1 по ул.Тургенева, 35, здание 301 | Муниципальная собственность | ТР. Нежилое кирпичное здание очистной водопроводной станции | Замена радиаторов отопления | Не требуется | 51,29 |  |  |  | 51,29 |  | 51,29 |  | Май-июнь-июль |
| г.Северск, водозабор № 1 по ул.Тургенева, 35, здание 305 |  | ТР. Нежилое кирпичное здание очистной водопроводной станции | Замена радиаторов отопления | Не требуется | 14,70 |  |  |  | 14,70 |  | 14,70 |  | Июль |
| г.Северск, водозабор № 1 по ул.Тургенева, 35; водозабор № 2 по ул. Сосновой, 22; КОС по ул.Автодорога, 2/2; КНС - 5 ед.; ВПНС - 11 ед. |  | Запорная арматура, паронит, оберточная и тепловая изоляция труб, эмалевая краска разных расцветок по системе стандартов пожарной безопасности | Подготовка внутренних водяных систем отопления: промывка, опрессовка, резервирование тепловых узлов | Есть | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  |
| г.Северск, водозабор № 2 по ул.Сосновой, 22, здание 320 |  | ТР. Нежилое кирпичное здание очистной водопроводной станции | Монтаж окон ПВХ | Не требуется | 39,38 |  |  |  | 39,38 |  | 39,38 |  | Ноябрь |
| г.Северск, водозабор № 2 по ул.Сосновой, 22, здание 317 |  | ТР. Нежилое здание проходной водозабора № 2 | Замена двери на металлическую с утеплителем | Не требуется | 42,82 |  |  |  | 42,82 |  | 42,82 |  | Июль |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Северск, КНС-2А (канализационная насосная станция) по ул.Мира, 24, строение № 2а | Муниципальная собственность | ТР. Насосная канализационная станция № 2а для направления сточных вод на очистные сооружения города | Монтаж окон ПВХ | Не требуется | 52,00 |  |  |  | 52,00 |  | 52,00 |  | Ноябрь |
| г.Северск, КНС-4 (канализационная насосная станция) по ул.Калинина, 87/3 |  | КР. Насосная канализационная станция № 4 для направления сточных вод на очистные сооружения города | Монтаж узла учета тепловой энергии | Есть | 356,13 |  |  |  | 356,13 |  | 356,13 |  | II квартал |
| г.Северск, КОС по ул.Автодорога, 2/2 |  | КР. КОС. Очистка сточных вод | Капитальный ремонт узла учета пара | Есть | 357,92 |  |  |  | 357,92 |  | 357,92 |  | III квартал |
|  |  | КР. Сооружение тепловых сетей от ст.Уголь-ной до канализационно-очистных сооружений | Замена участка паропровода | Не требуется | 245,30 |  |  |  | 245,30 |  | 245,30 |  | II квартал |
| г.Северск, производственно-техническая база по ул. Лесной, 12а; АДС по ул.Мира, 24 | Уставной фонд ОАО СВК | Запорная арматура, паронит, оберточная и тепловая изоляция труб, эмалевая краска разных расцветок по системе стандартов пожарной безопасности | Подготовка внутренних водяных систем отопления: промывка, опрессовка, резервирование тепловых узлов | Есть | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  |
| МКП «СВК» |  |  |  |  | 780,00 |  |  |  | 780,00 |  | 780,00 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети | Муниципальная собственность | Водопроводные сети протяженностью 32,83 км с водоразборными колонками, пожарными гидрантами и водопроводными колодцами | Замена арматуры пос.Самусь |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 70,00 |  | Август |
| Водопроводные очистные сооружения |  | Насосная станция 2-го подъема | Замена насоса К-80/95 |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  | 200,00 |  | Август |
| Станция водоочистки подземных вод |  | Станция обезжелезования производительностью 3,2 т.м3/ч | Замена арматуры |  | 220,00 |  |  |  | 220,00 |  | 220,00 |  | Август |
| пос.Орловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции I-го подъема |  | Артезианская скважина | Ремонт павильона |  | 120,00 |  |  |  | 120,00 |  | 120,00 |  | Август |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос.Самусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные очистные сооружения | Муниципальная собственность | Очистные сооружения производительностью 1,4 т.м3 сутки | Зачистка канализационных сетей |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  | 70,00 |  | Август |
| Канализационные сети |  | Сети канализации протяженностью 11,5 км, с канализационными колодцами | Замена электродвигателя на КНС-3 |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  | Август |
| МБЭУ |  |  |  |  | 350,00 |  |  |  | 350,00 |  | 350,00 |  |  |
| г.Северск, водоснабжение и водоотведение предприятия | Муниципальная собственность | Водопроводная сеть, водоотведение, КНС 11, КНС 13 | Текущий ремонт внутренних систем водоснабжения и водоотведения | Есть | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  | Август |
| г.Северск, здания и строения по ул.Автодорога, 2/3 и по ул.Лесной, 6а |  | Теплопотребляющие установки зданий производственного назначения | Подготовка внутренних систем зданий (текущий ремонт), оснащение узлов недостающим оборудованием |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 |  | Август |
| Итого по водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  | 2 349,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349,53 | 0,00 | 2 349,53 |  |  |
| 4. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО УК «Жилищное хозяйство» |  |  |  |  | 2 092,00 |  |  |  | 2 092,00 |  | 2 092,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО УК «Жилищное хозяйство» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 912,00 |  |  |  | 912,00 |  | 912,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 1 180,00 |  |  |  | 1 180,00 |  | 1 180,00 |  | Август |
| ООО УК «Взлет» |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО УК «Взлет» | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 720,00 |  |  |  | 720,00 |  | 720,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 780,00 |  |  |  | 780,00 |  | 780,00 |  | Август |
| ООО «УК «Гиацинт» |  |  |  |  | 1 104,00 |  |  |  | 1 104,00 |  | 1 104,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «УК «Гиацинт» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 852,00 |  |  |  | 852,00 |  | 852,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 252,00 |  |  |  | 252,00 |  | 252,00 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-1» |  |  |  |  | 1 847,71 |  |  |  | 1 847,71 |  | 1 847,71 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-1» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 1 178,35 |  |  |  | 1 178,35 |  | 1 178,35 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 669,36 |  |  |  | 669,36 |  | 669,36 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-4» |  |  |  |  | 3 888,00 |  |  |  | 3 888,00 |  | 3 888,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-4» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 2 373,00 |  |  |  | 2 373,00 |  | 2 373,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 1 515,00 |  |  |  | 1 515,00 |  | 1 515,00 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-6» |  |  |  |  | 4 374,00 |  |  |  | 4 374,00 |  | 4 374,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-6» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 3 504,00 |  |  |  | 3 504,00 |  | 3 504,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 870,00 |  |  |  | 870,00 |  | 870,00 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-7» |  |  |  |  | 8 348,84 |  |  |  | 8 348,84 |  | 8 348,84 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-7» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 4 708,85 |  |  |  | 4 708,85 |  | 4 708,85 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 3 639,99 |  |  |  | 3 639,99 |  | 3 639,99 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-8» |  |  |  |  | 2 193,56 |  |  |  | 2 193,56 |  | 2 193,56 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-8» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 952,12 |  |  |  | 952,12 |  | 952,12 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 1 241,44 |  |  |  | 1 241,44 |  | 1 241,44 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-9» |  |  |  |  | 3 590,00 |  |  |  | 3 590,00 |  | 3 590,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-9» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 1 520,00 |  |  |  | 1 520,00 |  | 1 520,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 2 070,00 |  |  |  | 2 070,00 |  | 2 070,00 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-10» |  |  |  |  | 2 362,90 |  |  |  | 2 362,90 |  | 2 362,90 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-10» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 1 098,80 |  |  |  | 1 098,80 |  | 1 098,80 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 1 264,10 |  |  |  | 1 264,10 |  | 1 264,10 |  | Август |
| ООО УК «Арика» |  |  |  |  | 2 938,00 |  |  |  | 2 938,00 |  | 2 938,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО УК «Арика» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 1 670,90 |  |  |  | 1 670,90 |  | 1 670,90 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 1 267,10 |  |  |  | 1 267,10 |  | 1 267,10 |  | Август |
| ООО «ЖЭУ-11» |  |  |  |  | 3781,95 |  |  |  | 1 673,38 |  | 1 673,38 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «ЖЭУ-11» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 1630,09 |  |  |  | 615,16 |  | 615,16 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 2151,86 |  |  |  | 1 058,22 |  | 1 058,22 |  | Август |
| ООО УК «ЖЭУ-12» |  |  |  |  | 2 950,00 |  |  |  | 2 950,00 |  | 2 950,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО УК «ЖЭУ-12» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 1 200,00 |  |  |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 1 750,00 |  |  |  | 1 750,00 |  | 1 750,00 |  | Август |
| ООО «Техсервис» |  |  |  |  | 10 845,30 |  |  |  | 10 845,30 |  | 10 845,30 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «Техсервис» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 3 516,90 |  |  |  | 3 516,90 |  | 3 516,90 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 7 328,40 |  |  |  | 7 328,40 |  | 7 328,40 |  | Август |
| ООО «МКД-Северск» |  |  |  |  | 1 963,00 |  |  |  | 1 963,00 |  | 1 963,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «МКД-Северск» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 1 275,95 |  |  |  | 1 275,95 |  | 1 275,95 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 687,05 |  |  |  | 687,05 |  | 687,05 |  | Август |
| ООО «Дом-Сервис ТДСК» |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Жилищный фонд г.Северска | ООО «Дом-Сервис ТДСК» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Август |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Август |
| ООО УК «Самусь» |  |  |  |  | 2 185,58 |  |  |  | 2 185,58 |  | 2 185,58 |  |  |
| Жилищный фонд пос.Самусь | ООО УК «Самусь» | Конструктивные элементы зданий | Ремонт конструктивных элементов зданий | Есть | 1 673,72 |  |  |  | 1 673,72 |  | 1 673,72 |  |  |
|  |  | Внутридомовые инженерные системы | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Есть | 511,86 |  |  |  | 511,86 |  | 511,86 |  |  |
| Итого по жилищному фонду |  |  |  |  | 55 964,84 |  |  |  | 55 964,84 |  | 55 964,84 |  |  |
| Всего по плану мероприятий |  |  |  |  | 106 186,12 | 0,00 | 5 496,23 | 11 937,64 | 88 752,25 | 0,00 | 106 186,12 | 0,00 |  |