УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от __15.05.2025__№ __1147-па_

ПЕРЕЧЕНЬ

ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения

и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности

к отопительному периоду, по состоянию на 01.05.2025

| Наименование ресурсоснабжающей (теплоснабжающей, электроснабжающей организации) организации <*> | Источники теплоснабжения |  |  |  |  |  | Потребители тепловой энергии, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование источника теплоснабжения | адрес размещения | установленная мощность, МВт (Гкал/час) | присоединенная мощность, МВт (Гкал/час) | общая протяженность тепловых сетей от теплоисточника до потребителей, м | муниципальные |  |  | социальная сфера |  |  |  |  |  | бюджетофинан-сируемые |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. сельских поселений | всего | здравоохранение | образование | профтехобразование | соцобеспечение | культура | всего | из федерального бюджета | из областного бюджета |
| Филиал АО «РИР» в г.Северске | ТЭЦ | ул.Автодорога, 14/11 | 399/1610,8 | 1026,050 | 10 230,000 | 951 |  |  | 61 | 2 | 39 | 2 |  | 18 | 2 | 2 |  |
| МКП «СВК» | Центральная отопительная котельная | пос.Самусь, ул.Набережная, 7 | 25,280 | 15,68 | 16 094,000 | 126 |  | 126 | 25 | 7 | 4 |  | 13 | 1 |  |  |  |
| МКП «СВК» | Котельная по ул.Камышка, 2а | пос.Самусь, ул.Камышка, 2а, стр.11 | 3,770 | 1,170 | 1 732,000 | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| ООО «Уют Орловка» | Модульно-газовая котельная | пос.Орловка, ул.Чкалова, 32 | 2,148 | 2,148 | 1 189,000 | 4 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Итого |  |  | 1 641,998 | 1 045,048 | 29 245,000 | 1 103 |  | 152 | 89 | 11 | 44 | 2 | 13 | 19 | 4 | 3 | 1 |

-----------------------------------------------------------

<*> Указываются ресурсоснабжающие организации, источники теплоснабжения и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду согласно Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234.